Общество с ограниченной ответственностью

"РОСКОТЛОКОМПЛЕКТ"

659303, Алтайский край, г.Бийск, ул. Мерлина 57

тел/факс: (3854) 40-65-71, 40-65-70

ИНН   2204026850 КПП 220401001

Опросный лист для подбора теплообменника

Наименование организации

заполнившей опросный лист_____________________________________________________

Почтовый адрес организации:____________________________________________________

Факс:________________________

e-mail:________________________

Телефон:________________________

| № | Наименование | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип теплообменника |  |
|  | – кожухотрубный/пластинчатый/емкостной |  |
| 2. | Исполнение |  |
|  | – горизонтальное/вертикальное |  |
| 3. | Назначение |  |
|  | – отопление/ГВС/технологический процесс/др. |  |
| 4. | Тепловая мощность* |  |  |
| 5. | Расчетные параметры |
|  | – давление максимальное |  |  |
|  | – температура максимальная |  |  |
| 6. | Греющая среда: |
|  | – наименование |  |
|  | – давление рабочее |  |  |
|  | – температура на входе |  |  |
|  | – температура на выходе** |  |  |
|  | – допустимые потери давления |  |  |
|  | – расход* |  |  |
| 7. | Нагреваемая среда: |
|  | – наименование |  |
|  | – давление рабочее |  |  |
|  | – температура на входе |  |  |
|  | – температура на выходе |  |  |
|  | – допустимые потери давления |  |  |
|  | – расход* |  |  |
| 8. | Материал корпуса *** |  |
| 9. | Материал теплообменных труб*** |  |

Примечания:

* – указать либо расход, либо тепловую мощность аппарата;

** – если величина не указана, она будет определена из расчета;

*** – для кожухотрубных, либо емкостных теплообменников.